| 南浔年丰农贸市场光伏发电项目采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 一、光伏部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组件450wp单晶 | 块 | 188 |  |  |  |
| 2 | 光伏支架41*41*2铝合金 | W | 84600 |  |  |  |
| 3 | 组串型逆变器（80KW) | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | MC4插头 | 套 | 120 |  |  |  |
| 二、电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏电缆 PV1-F1*4MM² | m | 1000 |  |  |  |
| 3 | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 交流电缆 ZRC-YJV-0.6/1kV-3*50mm²+1*35mm² | 米 | 160 |  |  |  |
| 三、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集装置 | 台 | 1 |  |  |  |
| 四、避雷接地及桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地扁铁40×4mm，镀锌 | m | 200 |  |  |  |
| 2 | 桥架（镀锌50*100） | m | 70 |  |  |  |
| 五、勘测及设计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场勘测 | w | 84600 |  |  |  |
| 2 | 组件分布设计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气电路设计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 光伏系统方案设计 |  |  |  |  |  |
| 六、工程安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏支架及基座 | w | 84600 |  |  |  |
| 2 | 组件安装 |  |  |  |  |  |
| 3 | 线路铺设 |  |  |  |  |  |
| 4 | 光伏逆变器基础工程 | w | 1 |  |  |  |
| 5 | 配电设备基础工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 避雷基础设施 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电缆管架及铺设 |  |  |  |  |  |
| 七、调试、试验和验收 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏组件综合调试 | w | 1 |  |  |  |
| 2 | 逆变器综合调试 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电柜调式 |  |  |  |  |  |
| 4 | 保护定值计算校验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电站综合试验 |  |  |  |  |  |
| 6 | 全站设备单体调试 |  |  |  |  |  |
| 八、安全、进度与质量保障 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产准备 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 安全、质量、进度施工保障措施、十年保险 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目管理 |  |  |  |  |  |
| 九、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备、电缆、建筑物标识牌 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 防火材料 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10年的设备运行维护和清洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 注： 1、报价含税、含运费、含装卸费、含安装费；申请收款前须提供合法有效的增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。 2、报价单由供应商盖章确认后，具有法律效应，报价产品如不能供货，将追究对我公司项目造成的损失责任。 3、所有产品要求符合上述各产品规格型号要求。 4、到货时间、地址以我公司要求为准。 5、所有产品应至少提供1年的售后服务期，请供应商报价时综合考虑；若提供更久售后服务期，报价时请注明，采购人将综合考虑。 6、杜绝不均匀报价、乱报、虚报。不得涂改。 7、中标原则：按照合理最低总价者中标。择优择廉，具体价格以协商价为准。 8、工期：自屋顶加固方案及加固工程结束之日起计算周期为一个月。 9、供应商应根据自身特点合理报价，报价时须考虑货物安装时可能发生的其他相关费用，实际发生时不再另计费用，由中标单位自行承担。 10、质量：材料符合业主、采购人要求及通过业主、采购人现场验收合格认可。满足相关法律法规要求及满足采购人、业主要求，检测及验收合格。 11、供应商请根据自身产品填写品牌、型号，若没有，请填“/”。 12、供应商认为其他需要提供的材料可作为本报价单的附件，与本报价单一并提交。 |  |  |  |  |  |  |