电梯采购询价公告

尊敬的供应商：

我公司计划采购电梯一批,主要用于南浔直播电商产业基地项目施工使用，现面向全社会公开询价。

# 第一章  采购公告

# 一、基本信息

询价编号：CTCJ-202407001 南浔直播电商产业基地电梯采购项目

采购人：湖州南浔城投城市建设集团有限公司、湖州浔城贸易有限公司

采购内容：客梯、货梯，具体请下载附件《材料报价表》进行查看，具体供货数量以采购人下单为准，以供应商最终的中标单价按实结算。

采购期限（合同期限）：1年或以工程项目工期为准（自成交之日起计算）

采购规模：4台客梯，1台货梯

供货地点：浙江省湖州市南浔区内，采购人指定地点

质量标准：合格，满足设计及业主要求，并经竣工验收合格

二、供应商资格

（1）本次采购材料的生产厂家及其分支机构，或其授权的经销（代理）商；

（2）具有履行合同所必需的能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（3）具有较强的技术服务和组织实施能力；

（4）提交询价文件截止时间前3年内供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、商务要求

| 供货时间 | 45日历天(以采购人下单通知到货时间为准进行计算)。 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | / |
| 履约保证金 | / |
| 付款方式 | 1.采购人自合同签订后15日内支付合同总价的20%作为预付款； 2.货到项目安装现场经拆箱验证合格后7天内，支付至合同总价的50%； 3.电梯在安装完成且调试合格后并通过质监局验收合格后支付至合同价的95%； 4.余款作为质保金待质保期满后根据项目维修情况扣除相关费用、违约金后退还（无息）。 - 供应商收款前须提供支付金额准确的13%增值税专用发票（价格包含设备、运输、安装及维保），否则采购人有权不予支付。 |
| 结算方式 | - 根据中标单价按实结算。 |
| 是否含安装 | - / |
| 供货地点 | 采购人指定地点，由供应商负责运输、卸货。 |
| 质保期 | 2年 |

# 四、报价方式

1、报价方式：采用电子邮件形式进行报价，电子邮箱号为：nxctsy001@163.com。

2、报价截止时间：请报价人认真、完整填写和提供本询价公告要求的各项文件，于2024年8月16 日17时00分前将报价文件以电子邮件形式发送到甲方邮箱；询价截止时间后（含）提交的不予受理。

3、联系电话。毛工，0572-3017151、0572-3018269。

4、报价文件组成内容及编制要求

（1）报价文件组成内容

①《材料报价单》；

②《材料报价单》Excel格式电子版；

③供应商工商营业执照复印件；

④资质证书复印件（如有）、安全生产许可证复印件（如有）；

⑤产品生产厂家授权书（经销商需提供）；

（2）报价文件编制要求

①报价人应严格按照本询价文件关于报价文件要求的文件格式、内容打印，并在每一页上加盖公司公章，不得擅自涂抹、更改，否则视为无效报价。

②按照上述清单顺序进行扫描，并在规定时间内发送到采购人指定邮箱。

5、面谈（谈判或磋商）

（1）报价人接到采购人通知面谈时，报价人须委派专人前往采购人公司所在地进行面谈。面谈地址为：浙江省湖州市南浔区南浔镇朝阳路88号采购人公司指定会议室。

（2）报价人谈判人员前往谈判时，须同时携带报价人企业法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、以及采购人通知时要求携带的其他资料；上述资料应严格按照本询价文件关于报价文件要求的文件格式、内容打印，并在每一页上加盖公司公章，不得擅自涂抹、更改，否则视为无效谈判。

五、无效报价的确定

1、报价人的报价超出采购人要求的。

2、报价人提出的条件，采购人不能接受的。

3、本次采购拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的供应商；拒绝被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的供应商。

4、询价文件截止时间前3年内供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、拟成交结果公示

拟成交结果在采购人公司官方网站（https://www.hznxctszlh.com/）进行公示，公示期3天，公示期间供应商如有更低报价的可在公示期内联系采购人并进行报价。

七、供应商确定

1、按照所有报价人的报价金额高低从低到高进行排序，并按照顺序推荐中标候选人，应当确定排名第1名的报价人为成交供应商。

2、采购人可以根据所有报价人的报价情况，邀请部分或者全部报价人进行面谈，综合研判后确定最终合作供应商。

3、采购人确定最终合作供应商后，即发送《成交通知书》予该供应商；中标供应商应自接到《成交通知书》之日起3日内按照采购人要求缴纳履约保证金（如有）并签订合同。中标供应商未按规定缴纳履约保证金的，采购人有权不予签订合同，视为中标供应商违约，采购人可以单方面解除合作（撤销《成交通知书》）并选择其他供应商，由此对采购人造成损失的由中标供应商承担全部责任和赔偿。因中标供应商原则导致在上述规定的3日内未签订合同的，视为中标供应商违约，采购人可以单方面解除合作（撤销《成交通知书》）并选择其他供应商，由此对采购人造成损失的由中标供应商承担全部责任和赔偿。

八、其他

1、本次公开询价的一切解释权和执行权归湖州南浔城投建设集团有限公司、湖州浔城贸易有限公司所有，供应商须服从和配合我公司所有工作，否则视为自动放弃。

2、采购人确定供应商后，供应商提供材料不达标，或无法履约采购文件材料供应商职责的，采购人有权单方面解除合同。

3.供应商自本公告发布起至询价结束期间未对采购合同内容提出疑义的情况视为无条件认可合同内容，采购结果公示后如中标供应商提出修改合同内容的情况即视为中标供应商违约，采购人可以单方面解除合作（撤销《成交通知书》）并选择其他供应商，由此对采购人造成损失的由中标供应商承担全部责任和赔偿。

4、供应商应知悉运输及送货时效性要求，具体数量和款式以采购人下单为准；

湖州南浔城投城市建设集团有限公司

湖州浔城贸易有限公司

2024年8月 9 日

# 第二章  采购要求

一、对采购材料的要求

1、必须符合询价采购文件要求的规格配置；必须是现货、全新、符合国家质量技术标准的产品。

2、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行，国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

3、采购货物质量按最新颁发的国家标准执行。国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

二、对供应商的要求

1、必须实质性响应询价采购文件规定的条款。

2、报价供应商对询价采购文件内容有疑义的，可在报价截止时间内致电采购联系人咨询，逾期视同完全理解和接受，由此而产生的后果由被报价供应商自行负责。

3、报价供应商应根据询价采购文件所列采购货物和要求进行报价（以人民币计算）。

4、报价供应商应按询价文件规定的格式填写，《报价单》上应注明货物的品牌、规格型号/技术参数、产地、单价、合价和总价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

5、《报价单》上的价格应包括本询价文件、合同条款上所列的各项内容和材料、运输、人工一切税费和保险的全部费用，应为履行合同的最终价格（采购人特别说明的除外）。

6、工程资料、结算送审资料等由采购人委托的第三方单位进行编制，第三方单位编制资料所产生的相关费用从中标供应商的结算款中直接扣除(按照采购人与第三方的协议价进行扣除)，供应商在投标报价时应充分考虑。

7、乙方为具有特种设备（曳引式乘客电梯、自动扶梯）制造许可证资质A级的制造商。

8、电梯安装单位由投标品牌电梯的制造商自行委托，电梯安装单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书A级（乘客电梯、自动扶梯等）。

9、电梯维保单位由投标品牌电梯的制造商自行委托，电梯维保单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书A级（乘客电梯、自动扶梯等）。

三、对询价采购文件的审查和响应性的确定

1、询价后，采购人将审查报价单和报价文件是否完整、与询价采购文件要求是否一致，有无计算上的错误，是否有效签署盖章。

2、在对报价单和报价文件详细评估之前，采购人要审查是否实质上响应了询价采购文件的要求。实质上响应的报价单和报价文件应该是与询价采购文件要求的全部条款、条件相符，且没有重大偏离。询价小组只根据报价供应商提交的报价文件本身来决定其响应性，而不寻求外部的证据。

3、如果报价单和报价文件实质上没有响应询价采购文件的要求，其报价单和报价文件将被拒绝，原则上报价供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的报价。在货物报价一览表中如遇单价与总价不相符时，以单价为准；单价计算结果汇总大于总价的以总价为准；只有询价小组一致认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准；大写与小写不一致时，以大写为准。所有报价自询价截止时间起一律不得变更。

4、如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

4.1  报价单和报价文件与询价采购文件内容要求有重大偏离的；

4.2  超出经营范围报价或不符合供应商资格条件的；

4.3  报价单和报价文件无法定代表人签字和未加盖被询价供应商公章的；

4.4  缺项漏项不能满足询价采购文件要求的；

4.5  其报价有两个或两个以上的解释的；

4.6  报价供应商的报价均超出采购人的招标控制价，采购人不能接受的；

4.7  报价供应商的供货时间不能实质性响应询价文件要求，采购人不能接受的；

4.8  其他按询价文件和法律法规可作无效报价的情况。

四、报价说明及其他条款

1、采购人采购材料的规格、型号、实际采购数量以采购人提供的签字盖章的采购清单（下料清单）为准，乙方须无条件响应。乙方须严格按照采购人签字盖章的采购清单（下料清单）要求的规格、型号、数量、时间、地点进行供货，否则由此造成的一切责任和损失由乙方承担。最终采购数量乙方无条件响应。

2、报价人须按照本表格格式进行报价，报价包含材料的加工、生产、运输至现场甲方指定堆放地点（包含卸货）、税金（要求乙方提供13%增值税专用发票）等等，以及为完成竣工验收所产生的其他费用等一切费用，一旦中标后中标价格不作调整。

3、材料到场后，乙方须配合采购人完成材料取样、送样、检测等工作，材料进场检测按照项目所在地相关法律法规执行，材料进场第三方检测时所涉及取样的相关费用由乙方承担。除非材料检测满足要求，否则材料签收不代表采购人对质量进行认可，乙方应立即将检查不满足要求的材料清退出场，由此所产生的装车费、运输费、以及由此产生的其他一切费用均由乙方承担，乙方拒不退场或未按照甲方要求的时间退场的，采购人有权将对应批次材料进行清退出场，由此产生的一切费用由乙方承担，同时采购人不负责被清退出场材料的保管，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

4、设备到场并经检查合格后，应由采购人协同工程监理、施工、业主单位对材料进行签收，以材料签收单作为最终结算和支付的依据。

5、在合同期限内，采购人任一时间内通知乙方供货，乙方不得以原材料价格变动、生产力不足等任何因素而延迟供货，否则视为乙方违约；如乙方未在合同约定的供货时间内完成供货，且经采购人催促（包含采购人通过电话、微信等工具进行催促）后仍无法及时完成供货的，采购人有权扣罚乙方。

## 五、采购内容及要求

1、以本采购文件后附的合同、业主单位、采购人的要求为准，直至本项目竣工验收通过。

2、施工界面：乙方负责将设备运送到甲方指定地点交货。

六、附件

1、材料报价表

# 第三章 采购合同

采购合同

项目名称：                   项目编号：               合同号：           .

甲方：                               .

乙方：                              .

- 乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就设备材料购买事项协商一致，同意按以下条款签订本合同。

- 一、货物内容（可另附清单）

| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同价：       元。

注：1.本合同产品单价（含税）按照前款表单单价为准，固定不变。且在合同期限内合同单价、总价不因原材料价格变动等任何因素而变动。

- 2.合同价格包括电梯设备价款、人工费、包装费、运输费、装卸费、损耗费、本项目交付前的产品保护、保险费、利润、税金、风险费以及完成本次采购项目所需的所有费用，直至本项目竣工验收通过。

- 二、图纸的确认及井道的确认

- 乙方应在供货前至工程现场仔细勘察测量，结合实际情况并按照甲方要求及乙方承诺的配置标准实施供货及安装。

三、供货时间、地点、方式

1、供货时间、地方： 乙方应在合同签订生效后 5 日历天内提供专业设计图纸，30日历天内货到工地，45日历天内完成安装、调试并验收合格，乙方应无条件配合甲方供货要求，费用不做调整。乙方应严格按照工期进行供货及安装，每延期一天处1500元的罚款在当期工程款中直接扣除。

甲方如遇特殊情况，可能会在上述时间范围内变更交货时间，但本合同的价格保持不变（因交货期退后所发生的产品保管费用全部包含在投标报价中），应提前3日历天书面通知乙方，乙方应认可。

2、材料交货地点和方式：乙方负责将材料运送到甲方指定地点交货，并提供产品生产合格证，运输费用由乙方承担。

3、在乙方将货物运送到指定地点后，乙方应负责材料的保管与维护避免盗窃、损坏及其他情况，如有损失的则由乙方自行承担相应责任。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。若乙方提供的货物存在部分或全部侵犯任何一方知识产权的情形的，属于根本违约，乙方需赔所涉标的物（价值）的30%作为违约金。甲方受损失额超过违约金的，乙方还需按实际损失赔偿给甲方。乙方提供的货物及其任何一部分侵犯任何第三方的知识产权的，所产生的纠纷和赔偿由乙方承担，与甲方无关。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。若乙方所交付的货物的所有权有任何抵押、查封等权利瑕疵的，属于根本违约，乙方需赔所涉标的物（价值）的10%作为违约金，且乙方需使货物处于无任何权利负担状态；若乙方未能解除货物上的权利负担的，甲方有权解除合同并退还所有货物，乙方除需支付违约金外，还需退还甲方已支付的所有货款。甲方受损失额超过违约金的，乙方还需按实际损失赔偿给甲方（包括但不限于因货物的产权瑕疵产生的所有赔偿以及纠纷处理的律师费、差旅费、诉讼费等直接损失和间接损失）。

六、履约保证金

无。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任，乙方还需退还甲方已支付的全部货款。

八、付款及结算方式

1、合同价为履行合同的最终价格，包含包括材料（含运输费、装卸费、运输保险费）、安装调试及试运行、税金等各项直至完成本次采购项目的一切费用。

2、甲方每次付款前，乙方需提供合法有效、等额、税率为13%的增值税专用发票，否则，甲方有权顺延付款时间，且乙方不得以此为由拒绝或延迟履行本合同项下义务。

3、乙方必须积极履行供货职责并按合同约定的时间完成供货，不得以任何理由延迟供货，否则由此造成的一切损失均由乙方承担，乙方确因不可抗力因素无法按时完成供货的，须至少提前3天通知甲方，否则视为逾期供货。

4、付款方式为：

（1）支付方式：

1）采购人自合同签订后15日内支付合同总价的20%作为预付款；

2）货到项目安装现场经拆箱验证合格后7天内，支付至合同总价的50%；

3）电梯在安装完成且调试合格后并通过质监局验收合格后支付至合同价的95%；

4）余款作为质保金待质保期满后根据项目维修情况扣除相关费用、违约金后退还（无息）。

供应商收款前须提供支付金额准确的13%增值税专用发票（价格包含设备、运输、安装及维保），否则采购人有权不予支付。

（2）乙方提交下列单据后结算：

1）生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

2）技术监督部门验收合格证书及双方签字交付使用证书一份。

3）本工程工程结算书。

九、合同期限

1.合同期限： 自本合同签订生效之日起至合同全部权利义务履行完毕止。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，适用税率应按照相关法律法规的规定为准。

十一、关于制造、安装的标准和要求

GB/T10058-2009（电梯技术条件）

GB18775-2009（电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范）

GB/T10059-2009（电梯试验方法）

GB10060-2011（电梯安装验收规范）

GB 50310-2012（电梯工程施工质量验收规范）

GB 8903-2005（电梯用钢丝绳）

GB/T 12974-2012(交流电梯电动机通用技术条件)

GB/T24478-2009（电梯曳引机）

GB/T 30560-2014（电梯操作装置、信号及附件）

GB/T22562-2008(电梯T型导轨)

GB/T10058-2009（电梯技术条件）

浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

GB50016-2014（建筑设计防火规范）

其他有关的中国标准和规定

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准并达到以下具体要求。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，乙方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给甲方。如甲方对测试报告有疑问，甲方有权指定有关部门进行测试，测试费用由乙方负责，如所疑属实，乙方负责处理问题，直至合格。

十二、安装调试

由乙方公司负责设备的安装调试。

乙方提供设备的安装、调试、试运行及验收等时间计划须服从甲方的安排，如甲方因土建等其它原因，要求适当调整交货期、安装调试期等，乙方应予以积极配合，费用不增加。

电梯安装前，安装单位必须根据投标承诺的工期提供完整的安装计划进度表，并经甲方同意后，作为考核依据，每推迟一天处罚1000元。

乙方应事先踏勘现场及周边情况，充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及预计到安装阶段工程所施工进度和周边的情况的不利因素，任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（1）乙方责任和费用

1）进行安装前的勘查工作，派专业人员在正式开工日期前到工地现场依照《电/扶梯土建总体布置图》要求检查甲方提供的土建（包括但不限于预埋件、预留孔、门洞、电源板开关、标高线及轴线和各层墙面装饰厚度等等），确认电梯施工前必须保证每个楼层地坪浇筑及养护工作完成，若未完成需在每个电梯门洞口设置挡水装置，避免水进入井道。

2）井道，层站的土建情况和尺寸应由乙方勘察并进行针对性设计，如需土建配合的须尽早上报甲方及业主。

3）按约定的正式开工日期安排人员进场开工。

4）严格按国家有关电/扶梯安装标准组织施工，确保工程质量。

5）负责安装过程中的施工安全，对安装过程中工人及第三人的人身、财产损害负全部责任。

6）除本协议另有规定或双方另有约定外，负责安装期间库房、井道、电梯零部件的产品保管。

7）乙方须保证完整清洁的施工现场，在工作之外需对现场进行监护，保证材料运输通道的畅通，材料堆放有序。

8）配合特种设备监管部门对电/扶梯安装工程的质量检验工作。

9）电/扶梯部件安装中所需电焊气割设备及具备相应资质的操作工和安装辅助工。

10）负责工作人员食宿费用。

11）将电/扶梯设备运到相应的层站并就位。

12）按甲方提供的图纸搭设安全适用的脚手架并按需逐步拆除。

13）到当地特种设备监管部门办理电/扶梯安装的开工手续并承担当地特种设备监管部门对电/扶梯安装工程所征收的各类费用。

14）在收到厂检报告后一周内报当地特种设备监管部门检测验收，并承担费用。

15）施工用水、用电由乙方与房建总包施工单位协商解决，乙方利用施工现场临时供电进行电梯调试，其用电可靠性由乙方自行采取措施解决，电梯调试时使用的临时电缆由乙方自理，相关费用包含在投标总价中，发生后不再计取。设备存放场地的协商解决、电梯底坑井道内清除污水污物、设备制造、设备运输装卸、井道照明及爬梯、井道内井架搭拆、调试、验收、质保期内的工作（包括质保期内的年度检验费）等全部包括在投标报价内。

廊道电表箱至电梯主机、控制柜电源线，由中标方负责，包含在投标总价中，发生后不在计取。

16）在土建、结构、楼面、浇筑、电梯、井道、砖墙砌筑等涉及中标后到电梯预埋件需要定位施工的，中标单位需提前提出否则由此造成的返工由中标单位负责。

17）电梯安装调试进度应符合甲方现场要求。

18）乙方应对电梯调试及试运行负全权责任。

19）设备到施工现场及安装验收合格，移交给甲方前的设备损毁灭失风险由乙方承担 。

20）本项目工程为交钥匙工程,在电梯验收合格、移交给甲方之前，所有的设备成品保护与运行维护均由乙方负责；偷盗产生的相关费用和损失由乙方支付和承担。

21）搭设防护围挡，确保施工安全。

供应商在响应文件中须对此工作范围给予书面承诺。

十三、售后服务及承诺

1、乙方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

2、在售后服务期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；售后服务期满后只收取维修的配件成本费。

3、乙方须在湖州市（含三县两区）设有维保点, 并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到电话后须在0.5小时内赶到现场,并提供不间断的服务直到维修完成。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。如未能按约提供服务，甲方有权委托第三方，所发生费用由乙方承担，甲方可在未付款项中直接扣除。

4、乙方承诺对合同中规定的整套电梯提供至少24个月的质保期及24个月免费维修和保养，质保期的起始时间以全部项目验收通过移交甲方或管理方为准。售后服务期与售后服务期承诺时间相同。

5、乙方须提供从项目整体竣工验收合格并移交甲方或管理方之日起计算24个月的质量保证期，在质量保证期内，免费无偿提供维修保养服务（包括平时的保养、维护，电梯所有故障的修复，零部件的更换等）。本合同产品的质量保证期自当以移交甲方或管理方之日起。产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。每年提供电梯年检前的全面维修服务及协助使用方进行报检工作。

6、在质保期内，乙方须每月至少2次的常规检查、调整和润滑。并由使用方签字确认。否则处罚2000元/每次，甲方可在未付款项中直接扣除。

备件：

正如合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1、甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

2、在备件停产的情况下，乙方应至少提前30日将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备件；

3、在备件停产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图等相关技术资料。

十四、技术质量保证

1、乙方应保证提供的货物完全符合规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证货物经过正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

2、合同货物提交前，乙方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给甲方；

3、售后服务期以项目到货并经甲方组织验收合格起计算；

4、乙方对提供的货物执行一定的保质期限，乙方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何安全事故负责，由此造成的全部损失由乙方承担；

5、甲方应尽快以书面形式通知乙方由于货物缺陷而发生的索赔；

6、乙方在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

7、如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方负责。

十五、验收

1、中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取甲方同意后，按双方商定的标准执行。

2、设备最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。

3、设备最终验收

（1）工程完成后，乙方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地技术监督局验收合格并出具合格报告后正常运行为止。

（2）验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．甲方有权委托湖州市质量技术监督局或其他具有相应资质的检测单位对乙方所提供的电梯各部件进行检验（包含各项参数、指标等），如与投标文件中承诺不一致的，按总价的35%向甲方支付违约金，并重新按投标承诺供货、安装。

e．设备在交由甲方使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

f．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

（3）设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格，项目整体竣工验收合格并移交甲方或管理方之后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

十六、货物包装、发运及运输

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸

等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、 货物在经甲方验收通过前发生的风险均由乙方负责。

5、 甲方对货物的初步验收并不免除乙方对货物负有的质量保证责任。

6、在货物运输、装卸、搬运、调试等期间，乙方应注意安全，并自觉做好疫情防护、安全生产等工作如有乙方工作疏忽所致的安全责任，全部由乙方负责。如有因乙方原因引起的一切财产毁损灭失及甲乙双方员工、任何第三人等人员伤亡的赔偿责任全部由乙方承担，与甲方无关，并须赔偿给甲方造成的全部损失。

7、乙方应按期完成各项工作，否则每延期一天按1500元/天扣罚罚金，由甲方从待付货款中直接扣除，如延期交付造成甲方损失的，则由乙方全额赔偿甲方损失。

乙方到场的货物如现场随机取样并送检不合格的，则认为该批次材料均不合格，乙方应及时更换合格产品并经抽样检测合格为止，由于材料检测不合格导致的材料二次进出场费、以及由此产生的其他一切责任和损失由乙方自行承担，如对甲方造成损失的则由乙方负责赔偿。

十七、违约责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，乙方应按1500元/天向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中进行扣除。逾期超过约定日期10个自然日不能交货的，甲方可解除本合同。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并要求赔偿合同总值10%的违约金。

3、因乙方所提供货物存在部分或全部的质量问题或质量瑕疵导致的任何人身伤害或财产损失，乙方需负全部责任，包括但不限于被侵权人的人身伤害和财产损失的赔偿、事故纠纷的处理、甲方在事故中的全部损失等。甲方先行处理的，事后可向乙方追偿。

4、除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定的，甲方有权视情况要求乙方支付合同总金额 5 % - 20 %的违约金。乙方严重违约的，甲方有权解除本合同。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方因履行本合同而应支付的违约金、赔偿金等，甲方均有权从应付乙方款项中扣除。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、保全费、第三方担保费、鉴定费等等，本合同所称甲方损失均与此相同）的，甲方仍有权追偿。

7、乙方设备进场时应与甲方办理移交手续，如未经办理移交手续，后续施工过程中发现相关材料造成问题的由乙方自行负责。

8、乙方应严格按照工程所在地的地方关于安全文明施工、扬尘防控、质量验收等进行施工，否则每发生一次罚款20000元，由甲方从乙方的应付合同款项中进行扣除；如因此造成甲方损失的，由乙方赔偿甲方所有损失；甲方有权单方面扣除上述所有费用。

十八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，受不可抗力影响的一方应立即通知对方并采取必要措施减少损害，并在7日内寄送有关权威机构出具的证明。一方违约后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4、一方违约后发生不可抗力的，违约方不可主张免责。

十九、纠纷解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，且补充协议不得对本协议及招标文件进行实质性修改。如协商不成，可向甲方所在地法院（湖州市南浔区人民法院）起诉。

二十、合同生效及其他

1、 合同经双方法定代表人或其法定代表人或其授权代理人并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式 肆 份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                  乙方：

地址：                  地址：

法定代表人：            法定代表人：

电话：                  电话：

开户银行：              开户银行：             签订地点：

账号：                  账号：                 签订时间：

第四章  报价文件格式组成

1.报价单

①《报价单》按照下载附件格式进行填写；

2.法定代表人身份证明书

（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为。

特此证明

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签名、盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

3.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加湖州南浔城投城市建设集团有限公司的  项目的询价活动。被授权人在商务、技术、价格及合同条款中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：（签字）

身份证号码：

职务：

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

—————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处